Auskunft nach § 13 Abs. 3 i. V. m. § 18 Abs. 3 TrinkwV (Trinkwassererwärmungsanlage)

| Adresse des Unternehmers und sonstigen Inhabers der Anlage: Name Anschrift PLZ, Ort Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg Gesundheitsamt Schiede 43 65549 Limburg FAX: 06431 / 296 334 E-Mail: gesundheitsamt@limburg-weilburg.de 2. Standort der Anlage: Name Anschrift PLZ, Ort 3. Art der Gebäudenutzung: Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer: gewerblichen Tätigkeit1 öffentlichen Tätigkeit1 Durch die Trinkwasser-Installation versorgte Personen: oder Wohnungen: Werden mehrere Objekte über eine TWE versorgt, so ist dies unter Bemerkungen anzugeben. 4. Ansprechpartner für das Objekt: Name E-Mail Telefon FAX 5. Allgemeine Informationen: Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen in den letzten 12 Monaten?: Ja Nein Leitungsschema vorhanden? Ja Nein Duschen oder vergleichbare Ja Nein Verneblungseinrichtungen vorhanden? |  | Auskunft zu einer Großanlage zur Trinkwasser-erwärmung (TWE) Eine Auskunft nach § 13 Abs. 3 i. V. m. § 18 Abs. 3 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist erforderlich, wenn das Gesundheitsamt Informationen über eine Anlage anfordert, die folgenden Kriterien erfüllt: die Abgabe des Trinkwassers erfolgt im Rahmen einer gewerblichen oder öffentlichen Tätigkeit, es handelt sich um eine Großanlage gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551 und es sind Duschen oder andere Einrichtungen mit Aerosolbildung vorhanden. Großanlagen gem. DVGW Arbeitsblatt W 551 und § 3 Abs. 1 lfd. Nr. 12 TrinkwV sind Anlagen mit Trinkwasserspeichern > 400 Liter Inhalt und / oder Rohrleitungsvolumen > 3 Liter zwischen Abgang Trinkwassererwärmer (TWE) und jeder Entnahmestelle. Warmwasserversorgung: Zentrale Warmwasserversorgung erfolgt durch: Speichersystem Durchlauferhitzer Anzahl der Warmwasserspeicher: Speichervolumen (gesamt): Liter Temperatur Ausgang TWE (Vorlauf): °C Temperatur Rücklauf TWE (Zirkulation): °C Hauptzirkulation: Leitungsvolumen > 3 Liter ? Ja Nein Probenahmestellen vorhanden? Ja Nein Anzahl der Steigstränge: Temperaturanzeige vorhanden? Ja Nein Totleitungen bekannt? Ja Nein Sonstige Bemerkungen / Hinweise: _______________ ___________________ Ort, Datum Unterschrift |
| --- | --- | --- |

1 „gewerbliche Tätigkeit“: die unmittelbare oder mittelbare, zielgerichtete Trinkwasserbereitstellung im Rahmen einer selbstständigen,

regelmäßigen und in Gewinnerzielungsabsicht ausgeübten Tätigkeit (auch: Wohnraumvermietung); „öffentliche Tätigkeit“: die Trink-

wasserbereitstellung für einen unbestimmten, wechselnden und nicht durch persönliche Beziehungen verbundenen Personenkreis.

Hinweis:

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer entgegen § 18 Abs. 3 Trinkwasserverordnung eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet.